АДМИНИСТРАЦИЯ ПУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2024                                                                                                                                №39

с. Пудовка

Кривошеинский район

Томская область

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Территории общего пользования сельских населённых пунктов муниципального образования Пудовское сельское поселение обеспечиваются первичными средствами тушения пожаров при проведении на них массовых мероприятий.

2.Территорию общего пользования  обеспечивается из расчета 2 огнетушителя с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А на каждые 800 м2.

3.Ответственность за обеспечение места проведения массового мероприятия указанными средствами тушения пожаров возлагается на организатора массового мероприятия.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путём размещения на информационном стенде в администрации Пудовского сельского поселения и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 года

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пудовского сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                                      П.А. Кондратьев

Исп. Радевич В.А.

4 64 31