АДМИНИСТРАЦИЯ  ПУДОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2012                                                                                                                               №  19

с. Пудовка

Кривошеинский район

Томская область

О   принятии   Целевой  Программы

« Энергосбережение   и  повышение

энергетической  эффективности   на

территории              муниципального

образования   «Пудовское   сельское

поселение» Кривошеинского района

Томской  области   на  2012 год и на

перспективу до 2020 года

В  соответствии с Федеральными законами Российской Федерации № 261-ФЗ от 11.2009  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации », № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 части 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Пудовское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  Целевую Программу «Энергосбережение   и   повышение энергетической  эффективности на территории  муниципального образования  «Пудовское сельское

поселение» Кривошеинского района Томской области на 2012 год и на перспективу до 2020 года», согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории – главного бухгалтера Администрации Пудовского сельского поселения Поплетневу Е.Н.

Глава Пудовского сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                                Ю.В.Севостьянов

Приложение

к  постановлению  Главы Пудовского сельского поселения

(Главы Администрации)

от 12.03.2012  № 19

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории муниципального образования

«Пудовское сельское поселение»

Кривошеинского района Томской области

на 2012 годы и на перспективу до 2020 года»

с. ПУДОВКА – 2012

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт Целевой Программы | 3 |
| --- | --- |
| 1. Анализ сложившейся ситуации | 5 |
| 1.1. Характеристика проблемы и причины ее возникновения | 5 |
| 1.2. Анализ сводных топливно- энергетических балансов по видам топливно- энергетических ресурсов и экономической деятельности | 6 |
| 2. Основные цели и задачи | 7 |
| 2.1. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | 8 |
| 2.2. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве | 14 |
| 2.3. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные. производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета | 24 |
| 3. Экономическое обоснование реализации мероприятий Целевой Программы. Описание ожидаемых результатов программы и целевые показатели. | 27 |
| 3.1. Оценка социально- экономической эффективности реализации программных мероприятий. | 27 |
| 3.2. Ожидаемые результаты Программы и Целевые показатели. | 27 |
| 4. Этапы Программы и сроки их реализации. | 30 |
| 5. Перечень основных мероприятий. | 31 |
| 6. Потребность в денежных средствах. Источники финансирования. Механизм реализации Программы. Контроль за ходом ее реализации. | 33 |
| 7. Оценка эффективности социально- экономических последствий от реализации Программы. | 34 |

- Паспорт  Целевой Программы

### Таблица 1

| Наименование целевой программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Пудовское сельское поселение»Кривошеинского района Томской области на 2012 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование правовых актов о разработке проекта долгосрочной целевой программы | Федеральный закон Российской Федерации № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации » |
| Заказчик целевой программы | Администрация муниципального образования «Пудовское сельское поселение» |
| Разработчик целевой программы | Администрация муниципального образования «Пудовское сельское поселение» |
| Цели и задачи целевой программы | Цель Программы - снижение расходов бюджета на энергоснабжение муниципальных учреждений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. Задачи Программы- энергосбережение в бюджетной сфере и системах коммунальной инфраструктуры. Сокращение расходов бюджета на оплату потребленных энергетических ресурсов. Эффективное использование энергетических ресурсов Повышение качества предоставляемых услуг. |
| Сроки и этапы реализации целевой программы | 2012-2020 годы. Программа реализуется в три этапа: первый этап – 2012 год, второй этап – 2013 - 2015 годы третий этап - 2016 - 2020 годы |
| Основные мероприятия целевой программы | Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования |
| Объемы и источники финансирования | Объемы и источники финансирования: - средства областного бюджета - 35985,1 тыс.руб - средства местного бюджета - 10707,54 тыс.руб - внебюджетные средства - 612,2 тыс.руб |

| Ожидаемые результаты реализации целевой программы | В экономической сфере: -сокращение расходов на оплату энергоресурсов. В социальной сфере: -увеличение затрат на социальные нужды и повышение реальных доходов населения за счет сокращения затрат на оплату энергоресурсов; - обеспечение надежности энергоснабжения поселения |
| --- | --- |
| Система организации контроля за исполнением целевой программы | Контроль и ответственность за выполнением Целевой программы обеспечивает Администрация муниципального образования «Пудовское сельское поселение» |

- 1. АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ.

### Характеристика проблемы и  причины ее возникновения

Основными потребителями топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Пудовское сельское поселение» являются бюджетные потребители, ЖКХ, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, торговля и др.), сельскохозяйственное производство.

Для местного бюджета и населения муниципального образования «Пудовское сельское поселение»  задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, транспорте и потреблении. Кроме того, потери закладываются на стадии строительства, перед которым до недавнего времени не стояла задача экономии энергоресурсов. В результате, в соответствии с требованиями СНиП предстоит решать непростую задачу предотвращения потерь через ограждающие конструкции зданий и сооружений. По средним показателям -  общие теплопотери зданий составляют - на 50 - 60 процентов выше нормативных.

Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к повышению расходов местного бюджета на энергообеспечение  учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

Основными причинами сложившейся ситуации являются:

- Отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов.

- Низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилого фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов

- Низкая доля энергоэффективного уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы являются  физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции.

- Недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в бюджетных учреждениях, на предприятиях.

- Отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Пудовского сельского поселения предусмотрено решение следующей задачи:

- создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе и системах коммунальной инфраструктуры.

### Анализ сводных топливно-энергетических балансов  по видам

### топливно-энергетических ресурсов и экономической деятельности

В структурах сводных топливно-энергетических балансов (далее ТЭБ) Пудовского сельского поселения присутствуют электрическая и тепловая энергия,  дрова, уголь.

Электрической энергией потребителей муниципального образования «Пудовское сельское поселение» обеспечивает ОАО «Томскэнерго», тепловой энергией – местные котельные.

На производство тепловой энергии в трех котельных,которые переданы в аренду сроком на 5 лет –ООО «Колос-С»  расходуется топливо – уголь.

Структура топливного баланса за последние годы остается практически неизменной.

Сектор конечного потребления энергетических ресурсов в Пудовском сельском поселении представлен такими видами экономической деятельности, как бюджетные потребители, сфера услуг (образование, культура, здравоохранение, торговля и др.), ЖКХ, сельское хозяйство.

Местная промышленность. На территории сельского поселения находится сельхозпредприятие – СПК «Белосток».

Образование. На территории Пудовского сельского поселения действует 1 средняя общеобразовательная школа; 1 основная общеобразовательная школа; 1 филиал начального образования; 1 детское дошкольное учреждение.

Здравоохранение. Здравоохранением населения занимаются 3 фельдшерско-акушерских пункта, расположенные в населенных пунктах сельского поселения: с.Пудовка, с.Белосток, д.Вознесенка.

Культура. Культура сельского поселения состоит из филиалов двух централизованных систем Кривошеинского района: клубной, библиотечной. В них работают 8 человек

Установленные мощности теплогенерирующего оборудования и присоединенные к котельным полезные тепловые нагрузки приведены в табл. 1.

Топливно-энергетический баланс по основным котельным Пудовского сельского поселения приведен в табл. 2.

### Таблица 2

### Топливно-энергетический баланс по основным котельным

###### Пудовского сельского поселения

| № п/п | Котельная, адрес | КПД(бр) | Установленная мощность котельной | Присоединенная полезная нагрузка | Полезный отпуск (норматив) | Выработка тепловой энергии | Расход условного топлива на производство тепловой энергии | Фактический расход топлива 2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | % | Гкал/ч |  | Гкал/год |  | т.у.т. |  |
| 1 | Котельная МОУ Белостокская ООШ с.Белосток ул.Школьная, 35 | 55 | 0.50 | 0.09 | 245.1 | 281.9 | 73.2 | 104,1 |
| 2 | Котельная МДОУ «Улыбка» с.Пудовка ул.Центральная, 62 | 50 | 0.3 | 0.06 | 273 | 314.0 | 89.7 | 125,4 |
| 3 | Котельная МОУ Пудинская СОШ с.Пудовка, ул.Гагарина, 1б | 50 | 0.6 | 0.17 | 526.5 | 605.5 | 172.9 | 157,7 |
|  | Итого: |  |  |  | 1044.6 | 1201.4 | 335.8 | 387,2 |

Анализ предоставленных исходных данных по котельным  и данных таблицы позволяет сделать вывод, что расход условного топлива в котельных на производство тепловой энергии в Пудовском сельском поселении лежит в пределах 300 – 400 т у.т. в зависимости от метеорологических условий отопительного периода, и превышает нормативное значение Таблица 2

- 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью программы является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.

Задача 1. Развитие гуманитарной составляющей энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Пудовское сельское поселение».

Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Задача .3 Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

  - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в бюджетных учреждениях

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» включает два этапа:

1. проведение энергетического обследования бюджетных объектов;

2. разработка мероприятий по энергосбережению.

1. Энергетического обследования бюджетных объектов.

Энергетическое обследование зданий (бюджетных учреждений или зданий входящих в жилищный фонд муниципального образования) является составной частью процесса энергосбережения.

Цель энергетического обследования зданий – оценка эффективности использования энергетических ресурсов и разработка рекомендаций по снижению затрат на топливо- и энергообеспечение. Поэтому энергетическое обследование зданий можно рассматривать как техническое инспектирование эффективности энергоиспользования с целью определения возможной экономии энергоресурсов и разработки предложений для достижения экономии.

Место энергетического обследования в процессе разработки и реализации энергосберегающих мероприятий показано на рисунке 2.1.

Показателем, характеризующим теплозащитные свойства ограждающих конструкций здания, служит приведенное сопротивление теплопередаче через ограждения. Требования по приведенному сопротивлению теплопередаче через ограждения до октября 2003г. определялись СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

Нормативная документация по зданиям со сниженным- потреблением энергии:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;

- ГОСТ 30494-96 «Параметры микроклимата в жилых и общественных зданиях»;

- ГОСТы по обеспечению энергоаудита зданий (ГОСТ 31166-2003, ГОСТ 31167-2003, ГОСТ 31168-2003 ГОСТ 326254-84), и ГОСТ 26629-85 – по тепловизионному контролю качества тепловой изоляции;

- разделы «Энергосбережение» в двух новых СНиП 31-01-2001 и СНиП 31-02-2001).

В СНиП II-3 -79 СНиП 23-02-2003 введен двухуровневый принцип нормирования теплозащитных качеств наружных стен. Первый уровень – из условия обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, являющийся обязательным, ниже этого уровня теплозащиту стен принимать запрещается. Второй – из экономических условий, т.е. из условий энергосбережения.

Особенностью нового СниП является обязательная к заполнению форма энергетического паспорта.

В СНиП 23-02-2003 содержатся требования:

- контроля качества теплоизоляции каждого здания при приемке его в эксплуатацию методом тепловизионного обследования согласно ГОСТ 26629-85 «Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций»;

- контроля теплотехнических и энергетических параметров эксплуатируемых зданий с помощью энергетического аудита по ГОСТ 31168-2003 «Здания и сооружения».

- обязательное заполнение энергетического паспорта здания, предназначенного для контроля качества проектирования здания и последующего его строительства и эксплуатации. Энергообследование провели все бюджетные учреждения Пудовского сельского поселения в 2011году.

Структура теплопотребления и ожидаемые результаты по снижению  расхода энергоресурсов у бюджетных потребителей после реализации мероприятий программы энергосбережения приводятся в рис. 2.1.

2.Мероприятия по энергосбережению

- Создание баз данных по потребителям и потреблению тепловой энергии в бюджетных учреждениях (БУ).

- Основными мерами энергосбережения в БУ должно стать применение новых энергоэффективных материалов, совершенствование дверных и оконных блоков, установка теплозащитных стекол, автоматизация индивидуальных тепловых пунктов, позволяющая предотвратить перетопы, установка индивидуальных приборов учета.

Таблица 3

|  | Таблица2.5 Перечень мероприятий в сфере энергосбережения бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  | Объект |  |  |  |  | Общая сумма |  |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  | 2015 |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | МБУ Пудовская СОШ |  |  |  |  | 11 978.0 |  |  | 241.0 |  | 3838.0 |  |  | 3416 |  | 330.0 |  |  | 1370,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Замена полов |  |  |  |  | 860.0 |  |  |  |  | 430,0 |  |  | 430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Замена линолеума (полов) |  |  |  |  | 160.0 |  |  |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Замена кровли: Профнастил утепление |  |  |  |  | 3 900.0 3.0 |  |  |  |  | 1953,0 |  |  | 1953,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Замена потолка (основное здание) |  |  |  |  | 450.0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  | Замена оконных блоков |  |  |  |  | 2 000.0 |  |  |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 |  | Замена уличных дверей |  |  |  |  | 175.0 |  |  |  |  | 175,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 |  | Замена внутренних дверей |  |  |  |  | 300.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 |  | Бетонирование отмостков фасада здания |  |  |  |  | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 |  | Замена теплорегистров, (трубы ПСД) |  |  |  |  | 700.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 |  | Ремонт филиала в д.Вознесенка - замена кровли профнастилом - утепление - замена оконных блоков - ремонт печи - замена входных дверей - замена внутренних дверей |  |  |  |  | 670,0 500.0 3.0 60.0 45.0 30.0 32.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,0 500 3,0 60,0 45,0 30,0 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 |  | Ремонт филиала в с.Белосток - замена оконных блоков - замена входных дверей - ремонт полов - укладка линолиума |  |  |  |  | 241,0 150.0 80.0 50.0 10.0 |  |  | 241,0 150,0 80,0 50,0 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МДОУ «Улыбка» |  |  |  |  | 1970,0 |  |  |  |  | 1140.0 |  |  |  |  | 580.0 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Замена окон МБДОУ с.Пудовка |  |  |  |  | 470.0 |  |  |  |  | 470,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Замена дверей МБДОУ с.Пудовка |  |  |  |  | 420.0 |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Замена отопления МБДОУ с.Пудовка |  |  |  |  | 500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  | Замена полов МБДОУ с.Пудовка |  |  |  |  | 250.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 |  | Ремонт отмостков МБДОУ с.Пудовка |  |  |  |  | 80.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 |  | Ремонт кровли МБДОУ с.Пудовка |  |  |  |  | 250.0 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Пудовское сельское поселения |  |  |  |  | 423.0 |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  | 60,0 |  |  | 328,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Замена окон |  |  |  |  | 220.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Замена дверей |  |  |  |  | 108.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | Замена теплорегистров |  |  |  |  | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,4 |  | Ремонт кровли |  |  |  |  | 60.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 |  | Установка энергосберегающих ламп |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

| Источники финансирования в сфере энергосбережения Сроки реализации | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетное финансирование | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |
| 2012 | 120,5 | 120,5 |  | 241 |
| 2013 | 2489 | 2489 |  | 4978 |
| 2014 | 1708 | 1743 |  | 3451 |
| 2015 | 455 | 515 |  | 970 |
| 2016-2020 | 810 | 1138 |  | 1948 |
| Всего: | 5582,5 | 6005,5 |  | 11588 |

Энергетическое обследование предприятия

Формулировка технических решений, необходимых финансовых ресурсов, сроков окупаемости, источников финансирования

Разработка проектно-конструкторской документации

Комплектация, изготовление, монтаж и наладка энергосберегающего оборудования

Сервисное обслуживание энергосберегающего оборудования

Разработка рекомендаций по направлениям энергосбережения

Разработка рекомендаций по энергосберегающим мероприятиям

Энергопаспорт

Экспресс-

обследование

Углубленное-

обследование

Разработка бизнес-плана, привлечение инвесторов

Проектно-конструкторская документация на предложенные энергосберегающим мероприятиям

Пуск оборудования в эксплуатацию

Устойчивое функционирование оборудования в режиме экономии энергоресурсов

Разработка

энергопаспорта

Предмет  работы

Результаты  работы

Рис. 2.1. Схема реализации энергосберегающих мероприятий

Таблица 5

Структура теплопотребления и ожидаемые результаты по снижению  платежей за потребленную тепловую

энергию у бюджетных потребителей от реализации мероприятий программы энергосбережения

муниципального образования Пудовского сельского поселения

| Наименование котельных | Расчетная нагрузка на отопление | Годовое теплопотребление | Ожидаемое снижение расхода тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемое снижение расхода условного топлива на потребленную тепловую энергию |  |  |  |  |  | Ожидаемое снижение платежей за потребленную тепловую энергию (без учета индексации) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qро | Qгодо | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |  | Всего |
| - | Гкал/ч | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | т у.т. |  |  |  |  |  | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 |
| кот. Пудовский д/сад | 0.07 | 195 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 24 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 0 | 104 |
| кот.Пудовская СОШ | 0.17 | 460 | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 0 | 68 |  | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 0 | 65,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 |  | 0 | 238,4 |
| кот. с. Белосток | 0.09 | 245 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  | 0 | 29,4 |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0 | 7,2 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 0 | 96 |
|  | 0.33 | 900 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |  | 0 | 121,2 |  | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 0 | 100,8 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 109,6 |  | 0 | 438,4 |

2.2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве.

Паспортизация котельных и объектов теплопотребления, проведение энергосберегающих мероприятий в муниципальном образовании «Пудовское сельское поселение»  во многом сдерживается отсутствием необходимой базы, к которой в первую очередь следует отнести наличие технической и проектной документации на объекты ЖКХ – здания и котельные.

Анализ технической документации показал, что проектной и другой документации, характеризующей теплозащитные свойства ограждающих конструкций здания и его инженерных систем нет, что связано с отсутствием надлежащего порядка в передаче документов от проектировщиков к строителям, а затем от строителей к эксплуатирующей организации.

В 2011г Администрацией Пудовского сельского поселения получены свидетельства о государственной регистрации права, технические паспорта объектов коммунальной инфраструктуры, которые можно использовать их для обоснования лимитов потребления энергоресурсов. Поэтому составление «Энергетических паспортов зданий» и «Энергетических паспортов котельных» позволит бы обосновать энергопотребление жилыми зданиями и подвести базу для проведения политики более активного внедрения энергосберегающих мероприятий.

2.2.1 Анализ эффективности работы теплоисточников в коммунальном

хозяйстве муниципального образования «Пудовское сельское поселение»

По характеру тепловых нагрузок все котельные муниципального образования «Пудовское сельское поселение» относятся к отопительным. Общая установленная мощность котельных  составляет 1.35 Гкал/час. Все котельные 3 (100 %)  используют в качестве топлива уголь.

Отпуск теплоты производится посредством подачи горячей воды по 1-ступенчатой схеме (без ЦТП) по температурному графику t1/t2 = 95/70 °С. Схема трубопроводов сетевой воды двухтрубная, тупиковая. Тепловые сети предприятия проложены как надземным, так и подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет 247,9м

Системы отопления зданий оборудованы отопительными приборами конвективно-излучающего действия: чугунными радиаторами и регистрами из гладких труб.

Низшая теплотворная способность угля на рабочую массу составляет 4500-5800 ккал/кг. Доставка угля к котельным осуществляется автомобильным транспортом.

Ниже приводится описание технических характеристик котельных муниципальном образовании «Пудовское сельское поселение» и анализ режимов их использования.

Котельные Пудовского сельского поселения находятся в аренде у ООО «Колос-С» на основании договора аренды №1 от 2.11.2011г. ,срок действие договора до 31.12.2016г.

Таблица 6

Основные характеристики котельных Пудовского сельского поселения

| № п/п | Местоположение котельных | Адрес | Установл. мощность котла | Кол-во котлов | Установл. мощность котельной | Присоединенная нагрузка (полезный отпуск) | Тип котлов | Топливо | КПД | Норм. уд. расх. топлива(2009г.) | Год ввода в эксплуатацию котлов | % износа котлов | Протяженность тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Гкал/ч | (шт) | Гкал/ч | - | - | - | % | кгут/Гкал | - | - | м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Котельная МДОУ «Улыбка» с.Пудовка | ул.Центральная, 62 | 0.3 | 1 | 0.3 | 273.0 | «НР-18» | уголь | 50 | 285.6 | 1985 | 80 | 126,4 |
|  | Всего |  | 0,3 | 1 | 0.3 | 273.0 |  |  |  |  |  |  | 126,4 |
| 2 | Котельная МОУ Пудовская СОШ с. Пудовка | ул. Гагарина, 1б | 0.3 | 2 | 0.6 | 526.5 | «НР-18» | уголь | 50 | 285.6 | 1975 | 80 | 121,5 |
|  | Всего |  | 0,6 | 2 | 0.6 | 526.5 |  |  |  |  |  |  | 121,5 |
| 3 | Котельная МОУ Белостокская ООШ с.Белосток | ул.Школьная, 35 | 0.25 | 1 | 0.25 | 245.1 | «НР-18» | уголь | 55 | 259.7 |  | 100 |  |
|  |  |  | 0.25 | 1 | 0.25 |  | КВр-0,2 |  | 55 |  | 1985 |  |  |
|  | Всего |  | 0,25 | 2 | 0.50 | 245.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Пудовскому сельскому поселению |  | 1,15 | 5 | 1.4 | 1044.6 |  |  |  |  |  |  | 247,9 |

На большинстве  котельных муниципального образования «Пудовское сельское поселение» эксплуатируются котлы типа НР-18 кустарного изготовления, технические характеристики (за исключением геометрических) которых практически неизвестны, так как режимные испытании не проводятся.

Таблица 7

Основные типы котлов, используемых

на котельных муниципального образования

«Пудовское сельское поселение»

| Тип котла | Количество | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| КВр -0.2 | 1 | 25 |
| НР-18 | 3 | 75 |
| Итого | 4 | 100 |

Анализ документации, представленной специалистами энергоснабжающей организации, позволяет предположить, что большая часть основного оборудования котельных  является физически и морально устаревшим.

#### Анализ работы котельного оборудование

Общие недостатки муниципальных котельных муниципального образования

«Пудовское сельское поселение»:

- большинство котлов устаревшей конструкции с низким КПД;

- отсутствует или не организована должным образом система водоподготовки;

- в котельных не хватает контрольно-измерительных приборов (расходомеров, термометров, манометров);

- в составе большинства котельных отсутствует тяго-дутьевое (поддувочные вентиляторы, дымососы) и газоочистное оборудование

- в ряде котельных установлены сетевые насосы, превышающие по производительности и мощности электродвигателя необходимые значения;

- основная часть персонала котельных не имеет специального образования; отсутствует методическая литература для обучения и повышения квалификации.

Большинство котлов типа НР-18, требующих замены, работает на угле, рационально жечь который значительно сложнее, чем газовое топливо.

При слоевом сжигании важен и фракционный состав угля, идеальный размер кусков от 6 до 25 мм. Сжигание в слое рядового несортированного угля приводит к снижению КПД котлов. Мелочь проваливается через отверстия в колосниках, уносится дымовыми газами. Степень снижения КПД зависит от конструкции колосниковой решетки и интенсивности шуровки слоя.

Низкая энергетическая эффективность котлов и отсутствие квалифицированного, ответственного персонала являются основными причинами того, что большинство теплоисточников работают без соблюдения температурного графика. То есть при сезонных минимумах наружных температур, когда температура теплоносителя на выходе из котельной должна достигать 95°С, фактическая температура теплоносителя не превышает 50 - 60°С и температура в помещениях с постоянным пребыванием людей опускается значительно ниже нормируемой.

Отсутствуют в котельных контрольно-измерительных приборов (расходомеров, термометров, манометров) и их несвоевременная поверка затрудняют поддержание заданных режимов отпуска тепла потребителям и не позволяют корректно определять его объем.

Отсутствие в котельных дымососов и вентиляторов отрицательным образом сказывается на эффективности работы котлов.

Водоподготовка котельных

Среди котельных муниципального образования «Пудовское сельское поселение», ни одна не оборудована водоподготовкой (традиционное умягчение воды), снижающей образование накипи в котлах. А мероприятия против коррозии вообще не проводятся.

В результате имеет место выход котлов из строя практически за один отопительный сезон, интенсивный износ теплофикационных сетей под воздействием внутренней коррозии, загрязнение внутридомовых систем отопления отложениями, существенно ухудшающими теплообмен.

Проблемы, которые существенно связаны с отсутствием водоподготовки:

- сильная загрязненность поверхностей нагрева котлов ранее образовавшейся накипью, частый выход из строя труб и секций, котельных агрегатов в целом;

- изношенные тепловые сети и в результате сверхнормативные утечки теплоносителя;

- сильная загрязненность внутридомовых систем отопления отложениями и накипью;

В водогрейных котельных относительно небольшой мощности обычно используют две основных технологии обработки воды:

- стандартной водоподготовка методом ионного обмена;

- антикоррозионной и противонакипной обработки воды комплексонатами.

Тепловые сети

Тепловые сети предприятия МО Кривошеинский район проложены как надземным так и подземным способом. Общая протяженность тепловых сетей составляет 247,9 м. Теплопотери в большей степени определяются качеством теплоизоляции. В пользу такого утверждения говорит большая доля трубопроводов подземной прокладки и продолжительность срока их эксплуатации.

2.2.2 Анализ работы системы водоснабжения

Основные цели оптимизации и развития системы водоснабжения:

- снижение издержек системы водоснабжения;

- повышение надежности и эффективности функционирования систем водоснабжения;

- повышение качества водоснабжения;

- повышение энергоэффективности.

Методы решения поставленных задач:

- замена изношенных водопроводных сетей для снижения сверхнормативных утечек воды в водопроводных сетях;

- замена устаревшего насосного оборудования на современное;

- строительство очистных сооружений.

Первоочередные объекты систем водоснабжения подлежащие реконструкции (срок эксплуатации водопроводных сетей около 50 лет): с.Пудовка.

Основными проблемами эксплуатации систем водоснабжения является большой износ водопроводных сетей. Частые порывы на водопроводе и сложность проведения ремонта сетей из-за большого срока эксплуатации и материала труб (для прокладки водопровода использовались чугунные трубы) приводит к снижению качества оказываемых услуг и не обеспечивает надежности работы системы. Наиболее актуальной данная проблема является в зимний период времени, когда устранение порывов на водопроводе усложняется и занимает большее количество времени. В Пудовском сельском поселении у потребителей имеются два вида благоустройства: водопровод в доме и водопользование из колонки. В период низких температур происходит замерзание воды в колонках, что не позволяет обеспечить потребителя бесперебойным круглосуточным водоснабжением и соответственно снижает качество услуг холодного водоснабжения. Фактические сроки устранения аварий на водопроводе вдвое превышают нормативные. Также на качество воды влияет отсутствие очистных сооружений. При проведении анализа поставляемой воды обнаруживается превышение норматива наличия железа, марганца и образование осадка. Стоимость услуг водоснабжения в 2012 г. для населения составляет согласно степени благоустройства:

- водопровод в доме– 139,50  руб. с НДС на 1    человека;

-  водопользование из колонки – 55,80  руб. с НДС на 1    человека.

Проведенный анализ платежеспособности показал, что население способно оплачивать услуги холодного водоснабжения по существующим тарифам. В данных условиях у потребителей нет необходимости снижения потребления услуг и поиска альтернативных источников. Но на изменение тарифа на водоснабжение большое влияние оказывает снижение объема потребления, вызванное сокращением количества потребителей.

# 2.2.3. Анализ работы уличного освещения

Основой программы энергосбережения в сфере наружного освещения является замена существующих ламп  (лампы типа ДРЛ) на высокоэффективные лампы светодиодные ДИОРА-28 (Е-40) источники света меньшей установленной мощностью.

По состоянию на 01.09.2011 г. на обслуживании Администрации Пудовского сельского поселения находятся 105 уличных светильников ДРЛ -250. Протяженность освещенных улиц  в Пудовском сельском поселении17 километров и это неэффективное освещение. Общее потребление электроэнергии на освещение улиц Администрации Пудовского сельского поселения указанны в таблице 2.5

Таблица 8

Потребление электроэнергии на освещение улиц Пудовского сельского поселения

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| кВт ч в год | 31500 | 31300 | 30000 | 28000 |

В целом по Администрации Пудовского сельского поселения нормативные требования к уровню освещенности выполняются. Однако следует отметить низкое качество освещения. Во многих случаях используются источники света с большой единичной мощностью и, соответственно, яркостью, что нарушает требования к отношению максимальной и минимальной освещенности покрытий проезжей части. Эти недостатки отмечаются во всех случаях использования лампы мощностью 250-400 Вт (наиболее распространенный вариант). На ряде улиц значительно превышается регламентируемый показатель ослепленности (200-300 вместо 150).

Анализ системы наружного освещения в целом Администрации Пудовского сельского поселения рождает закономерный вывод о необходимости реконструкции всей системы и перевода наружного освещения на энергоэкономичные источники света.

Таблица 9

Мероприятия для повышения энергетической эффективности

в коммунальном хозяйстве Пудовского сельского поселения

| Населенный пункт, объект | Мероприятие | Основание для включения в программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная МДОУ «Улыбка», ул. Центральная, 62 | Установка модульной газовой котельной; прокладка водопроводов к котельным, прокладка тепловых сетей от котельных к зданиям, прокладка кабеля. | 1. Износ основного и вспомогательного оборудования котельной и его низкая энергетическая эффективность. 2. Изношенность тепловых сетей и большие потери тепла через изоляцию трубопроводов |
| Котельная МОУ Пудовская СОШ, ул. Гагарина, 1б 6 | Установка модульной газовой котельной; прокладка водопроводов к котельным, прокладка тепловых сетей от котельных к зданиям, прокладка кабеля. |  |
| Котельная МОУ Белостокская ООШ, с. Белосток, ул. Школьная, 35 | Установка основного и вспомогательного оборудования, поэтапная замена низкоэффективных котлов типа НР-18; оснащение КИП; установка газоочистного оборудования; ремонт изношенных участков тепловой сети, модернизация насосного оборудования |  |
| Система водоснабжения с.Пудовка, с.Белосток | Замена изношенных водопроводных сетей, замена устаревшего насосного оборудования; мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения; сокращение объемов электрической энергии, используемой при передачи(транспортировки воды) | 1. Изношенность водопроводных сетей и большие потери воды при транспортировке. |
| Уличное освещение Пудовского сельского поселения | Замена светильников с РКУ-0,625 без стекол на НКУ-97-300-Е40; Замена лампы ДРЛ-250 на высокоэффективные лампы светодиодные ДИОРА-28(Е-40) ; демонтаж лампы ДРЛ-250; монтаж лампы светодиодной ДИОРА-28(Е-40) | 1.Низкая эффективность использования электроэнергии, перерасход электроэнергии, устаревшая конструкция осветительных приборов. |

| Таблица 2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Объект | Общая сумма | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия для повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплоснабжение | 13333,64 | 7640,64 |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка модульной газовой котельной; прокладка водопроводов к котельным, прокладка тепловых сетей от котельных к зданиям, прокладка кабеля. с.Пудовка ул.Центральная 64 | 2870,67 | 2870,67 |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка модульной газовой котельной; прокладка водопроводов к котельным, прокладка тепловых сетей от котельных к зданиям, прокладка кабеля. с.Пудовка ул. Гагарина 1а | 4769,97 | 4769,97 |  |  |  |  |
| 2 | Водоснабжение | 25332 | 3047,0 | 4162,0 | 5014,0 | 3960,0 | 9149 |
| 2.1 | Замена изношенных водопроводных сетей, замена устаревшего насосного оборудования; мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения; сокращение объемов электрической энергии, используемой при передачи(транспортировки воды) | 25332 | 3047,0 | 4162,0 | 5014,0 | 3960,0 | 9149 |
| 3 | Уличное освещение | 808.0 | 80 | 86 | 93 | 102 | 447 |
| 3.1 | Замена светильников с РКУ-0,625 без стекол на НКУ-97-300-Е40; Замена лампы ДРЛ-250 на высокоэффективные лампы светодиодные ДИОРА-28(Е-40) ; демонтаж лампы ДРЛ-250; монтаж лампы светодиодной ДИОРА-28(Е-40) | 808.0 | 80 | 86 | 93 | 102 | 447 |
| 4 | энергообследование | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 11

| Источники финансирования в сфере энергосбережения Сроки реализации | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетное финансирование | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |
| 2012 | 9690,9 | 1076,74 |  | 10767,64 |
| 2013 | 3823,2 | 624,8 |  | 4448,0 |
| 2014 | 4596,3 | 510,7 |  | 5107 |
| 2015 | 3655,8 | 406,2 |  | 4062 |
| 2016-2020 | 8636,4 | 959,6 |  | 9596 |
| Всего: | 29833,3 | 35780,4 |  | 33980,64 |

2.2.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в жилищном фонде

На территории Пудовского сельского поселения на 01.01.2012г  находятся 389 домов ,из них 169 многоквартирные дома и 220  одноквартирных домов. Общая площадь жилищного фонда составляет 21502.2 .м2. Оборудован  жилищный фонд: 17200м2 водопроводом; 17094,9м2 печным отоплением; 4407,3м2 газовым отоплением.

В жилищном фонде можно добиться значительного уменьшения теплопотребления в результате осуществления следующих мероприятий:

-провести анализ состояния ограждающих конструкций с точки зрения тепловой эффективности, разработать рекомендации по их совершенствованию (утепление ограждающих конструкций, модернизация оконных и дверных заполнителей);

- просчитать затраты на весь комплекс мероприятий,

- определить источники финансирования работ.

В табл. 2.2 приводятся типовые мероприятия по энергосбережению в системах отопления с экспертными оценками потенциала энергосбережения.

Таблица 12

Типовые мероприятия по энергосбережению

| № п/п | Содержание мероприятия | Оценка потенциала энергосбережения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Установка квартирных счетчиков на холодную воду. | До 40 % холодной воды. |
| 2 | Наличие тамбуров и их секционирование во входах в здание и установка пружин на дверях | Дает экономию 3-4 %. |
| 3 | Уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов | Расход тепла после уплотнениящелейц и неплотностей сокращается на 10-20%. 1 п.м неуплотненного притвора равняется потере 0,043 Гкал за 228 суток. |
| 4 | Установка окон с повышенными теплозащитными характеристиками. Наилучшее: 1)тройное остекление; 2)двухкамерный стеклопакет; 3)комбинация стекла+однокамерный стеклопакет. | Экономия тепла 35-45% по сравнению с обычным двойным остеклением |
| 5 | Дополнительная теплоизоляция наружных стен, перекрытий верхнего этажа и пола первого этажа: - наружные стены – 30-50:; - перекрытия верхнего этажа – 15-45%; - пол первого этажа – 3-10%. | Реализация мероприятий обеспечит снижение общих тепловых потерь на 5-15 %. |

2.3.Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета

# Никакой самый привлекательный экономический механизм не будет функционировать без организации достоверного учета расхода энергетических ресурсов.

# И если учет электрической энергии можно считать решенной задачей, в том числе и для муниципального образования «Пудовское сельское поселение», то учет производства тепловой энергии на источниках и теплопотребления на объектах теплоснабжения находится в начальной стадии развития.

С этой точки зрения  существуют серьезные проблемы:

отсутствует учет отпускаемой тепловой энергии в котельных сельского поселения.

# В настоящее время огромное значение при планировании и регулировании развития и совершенствования процессов производства, передачи и потребления всех видов энергии имеет качественный учет.

# Актуальность оснащения источников тепловой энергии (котельных) современными системами коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителей вызвана несколькими факторами:

- существенный рост стоимости тепловой энергии за последние 10 лет;

# - источник продает тепловую энергию и теплоноситель на своей границе балансовой принадлежности и он становится кровно заинтересованным в точном, оперативном и юридически правильном коммерческом учёте.

Необходимо отметить, что энергопредприятие с проблемой учёта тепловой энергии и теплоносителей сталкивается дважды:

-как источник тепловой энергии, чтобы знать общий объём произведённой тепловой энергии и массы теплоносителя;

-как поставщик тепловой энергии и теплоносителя конкретным потребителям.

Перечень объектов подлежащих реконструкции с целью организации узлов учета тепловой энергии и холодной воды на источниках теплоснабжения и бюджетных потребителях и ориентировочные затраты на организацию учета приводится в таблице 13

Перечень объектов, на которых должны быть установлены приборы

учета расходования энергоресурсов:

тепловой энергии и холодной воды

Таблица 13

| Наименование объекта, находящегося на территории муниципального образования | Количество приборов учета, которые необходимо установить за 2012-2020 гг., ед |  | Предварительная стоимость, тыс.руб. | годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тепло- счетчик | водо- счетчик |  | 2012 |  | 2013 | 2014 |
| Бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Пудовского сельского поселения | 0 | 1 | 40 | 0 |  | 40 | 0 |
| МБОУ Пудовская СОШ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| МБДОУ «Улыбка» Административное здание | 0 | 1 | 40 | 0 |  | 40 | 0 |
| Коммунальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МБОУ Белостокская ООШ | 1 | 1 | 212.0 | 0 | 82,0 |  | 130,0 |
| Котельная МБОУ Пудовская СОШ | 1 | 1 | 212.0 | 0 | 82,0 |  | 130,0 |
| Котельная МБДОУ «Улыбка» | 1 | 1 | 212.0 | 0 | 82,0 |  | 130,0 |
| Водонапорная башня с.Пудовка | 0 | 1 | 82.0 | 0 | 82,0 |  |  |
| Водонапорная башня д.Крыловка | 0 | 1 | 82.0 | 0 | 82,0 |  |  |
| Водонапорная башня с.Белосток | 0 | 1 | 82.0 | 0 | 82,0 |  |  |
| Водонапорная башня д.Вознесенка | 0 | 1 | 82.0 | 0 | 82,0 |  |  |
| ИТОГО | 3 | 8 | 1044.0 | 0 | 654,0 |  | 390,0 |

Перечень приборов учета потребления энергоресурсов

(газоснабжения и холодной воды) в жилищном фонде, которые должны быть установлены в 2012-2020 г.г. на объектах, находящихся на территории муниципального образования «Пудовское сельское поселение»

Таблица 14

| № пп | Наименование | Вид прибора учета |  | Предварительная стоимость | годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газо-счетчик | водо- счетчик |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | Жилищный фонд | 90 | 194 | 612,2 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 340,2 |

Таблица 15

Источники финансирования на установку приборов учета

| (тепловой энергии, холодной воды и газоснабжения) Сроки реализации | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетное финансирование | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |
| Бюджетные учреждения |  |  |  |  |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коммунальная сфера |  |  |  |  |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 654 | 0 | 654 |
| 2014 | 0 | 390 | 0 | 390 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2012 | 0 | 0 | 68,0 | 68 |
| 2013 | 0 | 0 | 68,0 | 68 |
| 2014 | 0 | 0 | 68,0 | 68 |
| 2015 | 0 | 0 | 68,0 | 68 |
| 2016-2020 | 0 | 0 | 340,2 | 340,2 |
| Всего: | 0 | 1124 | 612,2 | 1736,2 |

- 3.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

- МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ.

- ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

- И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

### 3.1. Оценка социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий

По итогам реализации программы за 2012-2020 годы планируется достигнуть следующих эффектов.

Ожидаемые социальный эффект от реализации программы выразится в следующем:

- изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации;

- повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, путем проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям;

- с 2012 года муниципальное образование начнет отчитываться перед оператором государственной информационной системы информации о деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения;

- с 2012 года по результатам проведенных энергетических обследований последовательно проводятся организациями бюджетной сферы мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С 2012 года все бюджетные организации должны приступить к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Ожидаемые экономический эффект в результате реализации программы выразится в следующем:

- к концу 2012 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года снизится не менее, чем на 10 %

### 3.2. Ожидаемые результаты программы и целевые показатели

В результате составления и анализа сводных топливно-энергетических балансов муниципального образования «Пудовское сельское поселение» был выявлен потенциал энергосбережения муниципального образования.

Оценка эффективности реализации программы производится согласно прогнозным целевым показателям.

Целевые показатели программы в области энергосбережения и их значение по годам (согласно постановлению правительства РФ № 1225):

Группа А –  Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E – Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре.

Экспертная оценка нормативов расходования энергоресурсов приведена в табл. 3.1.

Экспертная оценка нормативов расходования энергоресурсов приведена в табл. 3.1.

Таблица 16

| Экспертная оценка нормативов расходования энергоресурсов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива | Размерность | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Холодное водоснабжение | м3/(чел мес) | 2.4 |
| 3 | Электроснабжение | кВт ч/(чел мес) | 75 |

Целевые показатели и ожидаемое снижение ЭР и платежей по ним

после реализации энергосберегающих мероприятий приводится в табл. 17 ,18

Таблица 17

Ожидаемое снижение ЭР после реализации

энергосберегающих мероприятий

| годы | Ожидаемое снижение ЭР |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроэнергия | Вода | Теплоэнергия |
|  | тыс кВтч | тыс. м3 | Гкал |
| 2012 | 6,9 | 0,6 | 27 |
| БУ | 2,0 | 0 | 27 |
| КХ | 4,9 | 0,6 | 0 |
| 2013 | 6,9 | 0,6 | 27 |
| БУ | 2,0 | 0 | 27 |
| КХ | 4,9 | 0,6 | 0 |
| 2014 | 6,9 | 0,6 | 27 |
| БУ | 2,0 | 0 | 27 |
| КХ | 4,9 | 0,6 | 0 |
| 2015 | 6,9 | 0,6 | 27 |
| БУ | 2,0 | 0 | 27 |
| КХ | 4,9 | 0,6 | 0 |
| 2016-2020 | 34,5 | 3,0 | 135 |
| БУ | 10 | 0 | 135 |
| КХ | 24,5 | 3,0 | 0 |

Таблица 18

Ожидаемое снижение платежей за ЭР после реализации энергосберегающих мероприятий

| годы | Тарифы* |  |  | Ожидаемое снижение платежей за ЭР(в тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | э/э | вода | тэ | Электроэнергия | Вода | Теплоэнекргия |
|  | руб/кВт ч | руб/м3 | руб/Гкал | тыс. руб |  |  |
| 2012 | 4,24 | 62,0 | 4258,62 | 29,3 | 37,2 | 115,0 |
| 2013 | 4,49 | 65,72 | 2380,0 | 30,9 | 39,4 | 64,3 |
| 2014 | 4,76 | 69,66 | 2522,8 | 32,8 | 41,8 | 68,1 |
| 2015 | 5,05 | 73,84 | 2674,16 | 34,8 | 44,3 | 72,2 |
| 2016-2020 | 5,90 | 86,33 | 3126,4 | 203,5 | 258,99 | 422,1 |

- 4. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Этапы реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Пудовское сельское поселение» с 2012 по 2020 годы выглядят следующим образом:

Этап 1 –   2012г:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории муниципального образования;

- Составление и анализ ретроспективных и перспективных сводных топливно-энергетических балансов в разрезе топливно-энергетических ресурсов и по видам экономической деятельности. Определение назначенного потенциала  энергосбережения;

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей муниципального образования;

- Создание условий для проведения энергетических обследований и разработка графика их проведения;

Этап 2 – 2013-2015 год:

- Развитие гуманитарной составляющей на территории муниципального образования;

- Организация и обеспечение учета используемых энергетических ресурсов для всех потребителей муниципального образования;

- Проведение обязательных энергетических обследований;

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2012 г.;

Этап 3 –  2016-2020год:

- Контроль за соблюдением значений целевых показателей или корректировка планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации относительно 2012 г.;

- Разработка плана мероприятий, направленных на полномасштабную реализацию назначенного потенциала энергосбережения путем внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства муниципального образования «Пудовское сельское поселение».

В целях обеспечения реализации на территории поселения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон № 261-ФЗ) необходима реализация мероприятий, обеспечивающих в установленные законом сроки выполнение основных задач в области энергосбережения:

начиная с 1 января 2011 года и в течение 5 лет бюджетные учреждения должны будут проводить мероприятия по снижению объема потребляемых энергетических ресурсов на 3% ежегодно;

до 1 мая 2012 года должны быть завершены мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввести установленные приборы учета в эксплуатацию в отношении зданий, строений, сооружений, находящихся в государственной или муниципальной собственности и используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления;

до 31 декабря 2012 года должно быть завершено проведение энергетических обследований органов местного самоуправления, организаций с участием муниципального образования и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень основных мероприятий и финансовые средства, необходимые для реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Пудовское сельское поселение» с 2010 по 2012 и на перспективу до 2020 года представлен в таблице 19

Таблица 19

Перечень основных мероприятий и финансовые средства, необходимые для реализации

программы энергосбережения, тыс. руб.

| № п/п | Направления энергосбережения | Пудовское СП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| 1 | Организация учета ЭР |  |  |  |  |  |
| 1.1 | котельные (учет т/э) | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 |
| 1.2 | БУ (учет т/э) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | котельные (учет х. воды) | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 |
| 1,4 | жилищный фонд | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 340,2 |
|  | Итого: | 68,0 | 314 | 458,0 | 68,0 | 340,2 |
| 2 | Проведение ЭО |  |  |  |  |  |
| 2.1 | котельные | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | БУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2.3 | жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 3 | Модернизация КС |  |  |  |  |  |
| 3.1 | установка АИТов | 7640,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | водоснабжение | 3047 | 4162 | 5014 | 3960 | 9149 |
| 3.3 | уличное освещение | 80 | 86 | 93 | 102 | 447 |
|  | Итого | 10767,64 | 9941 | 5107 | 4062 | 9596 |
| 4 | Мероприятия в сфере энергосбережения в БУ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Администрация Пудовского СП | 0 | 0 | 35 | 60 | 238 |
| 4.2 | МБОУ Пудовская СОШ | 241 | 3838 | 3416 | 330 | 1370 |
| 4.3 | МБДОУ «Улыбка» | 0 | 1140 | 0 | 580 | 250 |
|  | Итого: | 241 | 4978 | 3451 | 970 | 1858 |

- 6. ПОТРЕБНОСТЬ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ.

- ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

- КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ.

Реализация Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования  с 2012 по 2020 годы предусматривает финансирование как за счет средств местного бюджета, так и из областного бюджета и внебюджетное финансирование.

Кроме того, реализация программы предусматривает использование следующих средств и методов воздействия: нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Система организации контроля за исполнением программы:

- Администрация Пудовского сельского поселения осуществляет контроль за ходом реализации программы, целевым и эффективным использованием выделенных средств.

- Корректировка сумм программы, исполнителей и сроков программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий период.

- Таблица 20

Источники финансирования необходимые для реализации

программы энергосбережения, тыс. руб.

| Сроки реализации | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетное финансирование | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |
| 2012 | 9811,4 | 1179,24 | 68,0 | 11058,64 |
| 2013 | 6312,2 | 3847,8 | 68,0 | 10228,0 |
| 2014 | 6304,3 | 2643,7 | 68,0 | 9016,0 |
| 2015 | 4110,8 | 921,2 | 68,0 | 5100 |
| 2016-2020 | 9446,4 | 2115,6 | 340,2 | 11902,2 |
| Всего: | 35985,1 | 10707,54 | 612,2 | 47304,84 |

- 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

- ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, приведет к решению следующих социально-экономических задач:

- разработка нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- подготовка квалифицированных кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- учет и осуществление контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы в бюджетной сфере;

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы для населения;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве электрической и тепловой энергии;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа.

Таблица 21

Показатели результативности по СП Пудовское

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения |  | 2010 (факт) |  | 2011 (факт) | 2012 г. |  |  | 2013 г. | 2014г. | 2015г. |  | 2016-2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории СП Пудовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./т.р. |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 2 | Доля объемов за энергоресурсы , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемой на территории МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | тепловой энергии | % |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | воды | % |  | 37 |  | 37 | 37 |  |  | 54 | 70 | 80 |  | 100 |
|  | Природного газа | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 3 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  | - |
| 5 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  | - |
| 6 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВтч |  | 0 |  | 0 | 6,9 |  |  | 6,9 | 6,9 | 6,9 |  | 34,5 |
| 7 | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс.Гкал |  | 0 |  | 0 | 0,027 |  |  | 0,027 | 0,027 | 0,027 |  | 0,135 |
| 9 | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м3 |  | 0 |  | 0 | 0,6 |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  | 3,0 |
| 11 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. м3 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. |  |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/м2 |  | 0,176 | 0,176 |  | 0,171 | 0,166 |  | 0,161 | 0,156 | 0,150 |  |
| 15 | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/м2 |  | 0,070 | 0,070 |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 16 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/м2 |  | 0 | 0 |  | 0,005 | 0,005 |  | 0,005 | 0,005 | 0,006 |  |
| 17 | Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/м2 |  | 0 | 0 |  | 0 | - |  | - | - | - |  |
| 18 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использов |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 19 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |  | м3/чел. |  | 2,04 | 2,04 |  | 2,04 | 1,98 |  | 1,92 | 1,86 | 9,03 |  |
| 20 | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |  | м3/чел. |  | 6,9 | 6,9 |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 21 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |  | м3/чел. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0,06 |  | 0,06 | 0,06 | 0,3 |  |
| 22 | Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |  | м3/чел. |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 23 | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  | м3/чел. |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |
| 24 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |  | кВтч/чел |  | 203,2 | 197,1 |  | 191,2 | 185,5 |  | 179,9 | 174,5 | 872,4 |  |

| 25 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |  | кВтч/чел | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |  | кВтч/чел | 0 |  | 6,1 |  | 5,9 |  | 5,7 |  | 5,6 | 5,4 |  | 27 |  |
| 27 | Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |  | кВтч/чел | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 28 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 29 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории |  | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 30 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО |  | % | 66,7 |  | 66,7 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 31 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории МО |  | % | 66,7 |  | 66,7 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 32 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории МО |  | % | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 33 | Доля расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) |  | % | 5,3 |  | 5,3 |  | 5,2 |  | 5,1 |  | 5,0 | 4,9 |  | 24,5 |  |
| 34 | Динамика расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  | % | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 36 | Динамика расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |  | % | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
| 37 | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет местного бюджета в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |  | % | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками |  | шт. | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 2 |  |
| 39 | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) |  | % | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 40 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных заказчиков в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении) |  | % | 0 |  | 0,2 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 41 | Удельные расходы местного бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) |  | тыс.руб./чел | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |
| Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 43 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 44 | доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |

| 45 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 30 | 30 | 37 | 54 | 70 | 80 | 100 |
| 48 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | 30 | 30 | 37 | 54 | 70 | 80 | 100 |
| 49 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 54 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 0,936 | 0,936 | 0,934 | 0,932 | 0,930 | 0,930 | 4,650 |
| 60 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 1,0186 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 5,93 |
| 61 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (фактических условий)(в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления общей площади, для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | м3/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 63 | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | - | 1,267 | 1,267 | 1,270 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | 26,04 | 28,8 | 28,9 | 28,9 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 65 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | 0 | 2,73 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| 67 | Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) | кВтч/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 2,0 |
| 70 | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | тыс.м3/м2 | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий); | тыс.м3/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий); | тыс.м3/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических условий); | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | 0,373 | 0,380 | 0,380 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,230 |
| 77 | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; | т.у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | -0,334 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал | 357,8 | 357,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | - | - | - | - | - | - | - |